2019年广东工业大学华立学院本科插班生招生考试

《房屋建筑学》考试大纲
第一部分  课程性质与学习要求
课程性质和特点

    本课程是研究建筑空间组合与建筑构造理论和方法的一门课程，包括民用建筑和工业建筑两大部分，是建筑工程、工程管理专业的专业基础课，对培养土木工程类人才有着重要的作用。

课程主要是通过对建筑空间组合的学习，使学生了解民用与工业建筑设计的基本理论和方法，进行一般的建筑初步设计；通过对建筑构造的学习，使学生基本掌握一般民用与工业建筑构造的理论和方法，进行建筑施工图设计。

二、本课程的基本要求

1. 掌握大量性民用建筑设计的基本原理、设计方法和步骤，能正确选用各种图集和技术资料；
2. 掌握大量性民用建筑构造的基本原理和构造设计方法及选用范围，并了解其经济性；
3. 了解工业建筑的特点、设计和构造的基本原理；
4. 进行建筑设计和绘制建筑图的基本训练，掌握建筑制图标准；
5. 具有解决大量性民用建筑设计、施工中的一般工程技术问题的初步能力；
6. 了解与建筑工程相关的建筑结构与施工方面的初步知识，为后续课程的学习做准备。

三、本课程与其他课程的联系、分工或区别
    本课程是专业基础课，为基础课和专业课起到承上启下的作用，融汇基础课的精华，为学习后继专业课奠定基础。为此，在学习本课程前，学生应当系统完成《画法几何》、《工程制图》、《建筑材料》等先修课程的学习。学习本课程后，为后续专业课程：建筑结构力学、土力学与地基基础、建筑结构、建筑施工、建筑预决算、建筑造价和建筑监理等课程奠定了重要的基础。
    
第二部分  课程内容与考核目标
第1章 绪论
（一）学习目的与要求
了解建筑的分类和分级，以及建筑设计的内容、过程、要求和依据；掌握建筑模数和模数协调。
（二）课程内容
1.1  建筑的概念及其构成要素

1.2  建筑设计的内容和程序

1.3  建筑的分类和分级

1.4  建筑设计的要求和依据

（三）考核知识点与考核要求
1. 建筑的构成要素（识记）
2. 建筑设计的内容和程序（识记）
3. 建筑的分类和分级（领会）
4. 建筑设计的要求和依据（识记）
5. 建筑模数协调统一标准（识记）
第2章 场地设计
（一）学习目的与要求
了解场地设计的概念及原则；了解场地设计条件与总体布局
（二）课程内容
2.1  场地设计的概念及原则

2.2  场地设计条件

2.3  场地总体布局

（三）考核知识点与考核要求
1. 场地设计的概念（识记）
2. 场地设计的原则（识记）
第3章 建筑平面设计

（一）学习目的与要求
了解建筑平面设计的内容、要求和方法；掌握各类空间的设计要点，以及平面组合设计的原则和组合方式，重点在于主要房间的平面设计和平面组合设计。
（二）课程内容
3.1  平面设计的内容

3.2  主要使用房间的平面设计

3.3  辅助使用房间的平面设计

    3.4  交通联系部分的平面设计

    3.5  建筑平面的组合设计

（三）考核知识点与考核要求
1. 平面设计的内容（识记）
2. 房间的分类和设计要求（识记）
3. 主要使用房间的平面设计（领会）
4. 辅助使用房间的设计（领会）
5. 交通联系部分的设计（应用）
6. 建筑物平面组合的几种方式与适用条件（领会）
第4章 建筑剖面设计

（一）学习目的与要求
了解建筑剖面设计的内容、要求和方法；掌握房间剖面形状、房间高度及建筑物层数的确定方法，以及建筑空间组合设计的原则和组合方式。重点和难点在于房间的剖面设计和空间组合设计。
（二）课程内容
4.1  房间的剖面形状

    4.2  房屋各部分高度的确定

    4.3  房屋的层数

    4.4  建筑空间的组合与利用

（三）考核知识点与考核要求
1. 建筑物的标高系统（应用）
2. 决定建筑物某部分净高的因素（领会）
3. 建筑物各部分的高度的确定（领会）
4. 影响确定建筑物层数和总高度的因素（识记）
5. 建筑物层数和总高度的确定（领会）
第5章 建筑体型及立面设计

（一）学习目的与要求
了解建筑体型和立面设计的要求，掌握建筑体型组合和立面设计的常用方法。重点和难点在于建筑体型组合和建筑立面设计的处理手法。
（二）课程内容
5.1  建筑体型和立面设计的原则

    5.2  建筑体型组合

    5.3  建筑立面设计

（三）考核知识点与考核要求
1. 影响建筑体型和立面设计的因素（识记）
2. 建筑构图的基本法则（识记）
第6章 民用建筑构造概论

（一）学习目的与要求
了解建筑构造研究的对象和基本方法，掌握建筑构造设计原则。
（二）课程内容
6.1  建筑构件的组成及作用

    6.2  影响建筑构造的因素

    6.3  建筑构造设计的基本原则

    6.4  建筑构造图的表达
（三）考核知识点
1. 建筑构件的组成及作用（识记）
2. 影响建筑构造的因素（识记）
3. 建筑构造设计的基本原则（识记）
4. 建筑构造图的表达（应用）
第7章 基础与地下室
（一）学习目的和要求
通过对本章的学习应熟悉地基和基础的基本概念；掌握基础的类型；掌握地下室的构造。
课程内容
7.1  概述

    7.2  基础的埋置深度

    7.3  基础类型

    7.4  地下室构造

（三）考核知识点与考核要求
1. 地基与基础的基本概念（识记）
2. 基础的类型与基础埋深（领会）
3. 地下室类型和分级（识记）
4. 地下室防潮、防水构造（应用）
第8章 墙体

（一）学习目的与要求

通过本章的学习，应熟悉墙体的类型及设计要求；掌握砖墙的构造；熟悉砌块建筑；掌握骨架墙的构造；掌握墙体的节能构造；熟悉和掌握墙面装修。
（二）课程内容

8.1  概述

    8.2  砌体墙构造

    8.3  隔墙

    8.4  墙体保温构造

    8.5  墙面装修

    8.6  幕墙

（三）考核知识点与考核要求
1. 墙体分类、设计要求（识记）
2. 砌体墙的基本构造（应用）
3. 轻质内隔墙、隔断的基本构造（领会）
4. 非承重外墙板及幕墙的基本构造（领会）
5. 墙面装修构造（领会）
第9章 楼地层、地坪层构造
（一）学习目的与要求
了解楼地层、地坪层的设计要求、组成和构造方法，以及阳台和雨篷的基本知识；掌握钢筋混凝土楼板层各层的构造做法。
（二）课程内容
9.1  概述

    9.2  钢筋混凝土楼板

    9.3  楼地面装修

    9.4  顶棚

    9.5  阳台与雨篷

（三）考核知识点
1. 楼板层、地坪层的基本构造和分类（领会）
2. 楼地面和顶棚装修（应用）
3. 阳台、雨篷等部件的基本构造（领会）
第10章 楼梯

（一）学习目的与要求
了解楼梯的设计要求、组成和构造方法，以及室外台阶、坡道、电梯和自动扶梯的基本知识；熟练掌握楼梯各部分尺度确定及钢筋混凝土楼梯构造。
（二）课程内容
10.1  概述

    10.2  楼梯的组成、类型和尺度

    10.3  楼梯的构造

    10.4  室外台阶和坡道

    10.5  电梯与自动扶梯

（三）考核知识点与考核要求
1. 楼梯的组成、类型（识记）
2. 楼梯的结构形式（识记）
3. 楼梯常用施工工艺（领会）
4. 楼梯设计（应用）
5. 台阶和坡道构造（识记）
6. 电梯和自动扶梯（识记）
第11章 屋顶
（一）学习目的与要求
了解屋顶的设计要求、类型和构造方法；掌握平屋顶的构造。
（二）课程内容
11.1  概述

    11.2  平屋顶构造

    11.3  坡屋顶构造

    11.4  屋顶的保温隔热

（三）考核知识点与考核要求
1. 屋顶的类型和设计要求（识记）
2. 平屋顶构造（应用）
3. 坡屋顶构造（领会）
4. 屋顶的保温与隔热（领会）
第12章 门和窗

（一）学习目的与要求
了解门窗的设计要求、类型及各类门窗的特点和构造方法；掌握常用门窗的构造组成和构造做法。
（二）课程内容
12.1  概述

    12.2  门的分类与构造

    12.3  窗的分类与构造

    12.4  遮阳构造

（三）考核知识点与考核要求
1. 门窗的作用及功能要求（识记）
2. 门的分类与构造（领会）
3. 窗的分类与构造（领会）
4. 门窗的安装（领会）
5. 门窗的节能设计（识记）
第13章 变形缝
（一）学习目的与要求
了解变形缝的作用、类型和构造要求
（二）课程内容
13.1  概述

    13.2  变形缝的设置要求

    13.3  设置变形缝建筑的结构布置

    13.4  变形缝盖缝构造

（三）考核知识点与考核要求
1. 变形缝的类型、作用及构造区别（领会）
2. 各种变形缝的设置和构造要求（识记）
第14章 建筑防火与安全疏散
（一）学习目的与要求
了解建筑防火的一般知识与设计、构造上的防火要求。
（二）课程内容
14.1  建筑防火基本知识

    14.2  防火、防烟分区和防火间距

    14.3  安全疏散

（三）考核知识点与考核要求
1. 建筑物构件的燃烧性能、耐火极限与建筑物的耐火等级（领会）
2. 不同耐火等级及功能的建筑物在面积、长度、层数、安全出口等方面的设计规定（领会）
3. 防火分区、防烟分区（识记）
第15章 民用建筑工业化
（一）学习目的与要求
了解民用建筑工业化的发展趋势，及其对建筑设计和构造设计的影响。
（二）课程内容
15.1  概述

    15.2  大板建筑

    15.3  框架板材建筑

    15.4  大模板建筑

    15.5  其他类型的工业化建筑

（三）考核知识点与考核要求
    不考核
第16章 工业建筑设计
（一）学习目的与要求
了解工业建筑特点、分类与设计要求，理解厂房内部起重运输设备。
（二）课程内容
16.1  工业建筑的特点、分类与设计要求

    16.2  厂房内部起重运输设备

（三）考核知识点与考核要求  

1. 工业建筑的特点、分类与设计要求（识记）
2. 厂房内部起重运输设备（识记）
第17章 单层工业建筑设计
（一）学习目的与要求
了解工业建筑的结构类型和构件组成，掌握工业建筑定位轴线的确定。
（二）课程内容
17.1  单层工业建筑的结构类型与构件组成

    17.2  单层工业建筑平面设计

    17.3  单层工业建筑剖面设计

    17.4  单层工业建筑立面设计

    17.5  单层工业建筑的定位轴线

（三）考核知识点与考核要求
1. 单层工业建筑的结构类型与构件组成（领会）
2. 单层工业建筑柱子的类型及构造（识记）
3. 吊车梁的类型及连接构造（识记）
4. 支撑的类型（识记）
5. 单层工业建筑的采光和通风（识记）
6. 单层工业建筑的定位轴线（应用）
第18章 多层工业建筑设计

（一）学习目的与要求
了解多层厂房特点，熟悉生产工艺流程和柱网的选择。
（二）课程内容
18.1  多层工业建筑概论

    18.2  生产工艺流程和柱网选择

    18.3  平面布置

（三）考核知识点与考核要求
    不考核
第三部分  有关说明与实施要求
一、考核目标的能力层次表述
本大纲在考核目标中，按照“识记”“理解”“应用”三个能力层次规定其应达到的能力层次要求，各能力层次之间为递进等级关系，后者必须建立在前者的基础上，其含义是：
识记：能知道有关的名词，概念、知识的含义，并能正确认识和表达最低层次的要求。
领会：在识记的基础上，能全面把握基本概念、基本原理、基本方法，能掌握有关概念、原理、方法的区别与关系，是较高层次的要求。
应用：在领会的基础上，能运用基本概念、基本原理、基本方法联系学过的多个知识点，分析和解决有关的理论问题和实际问题，是最高层次的要求。综合应用：能灵活运用所学过的知识，分析和解决比较复杂的问题，具有一定解决实际问题的能力
二、关于考试命题的若干规定
理论考试为闭卷、笔试。考试时间为120分钟。评分采用100分制，60分为及格。答卷规定用蓝色或黑色墨水笔（可携带计算器、画图工具如铅笔、橡皮、直尺等）。

1）本大纲各章所规定的基本要求、知识点及知识点下的知识细目，都属于考核的内容。考试命题既要覆盖到章，又要避免面面俱到。要注意突出课程的重点、章节重点，加大重点内容的覆盖度。

2）命题不应有超出大纲中考核知识点范围的题，考核目标不得高于大纲中所规定的相应的最高能力层次要求。命题应着重考核自学者对基本概念、基本知识和基本理论是否了解或掌握，对基本方法是否会用或熟练。不应出与基本要求不符的偏题或怪题。

3）本课程在试卷中对不同能力层次要求的分数比例大致为：识记占30%，领会占40%，应用30%。

4）本课程重点篇章为：第3章、第4章、第7章、第8章、第9章、第10章、第11章。本课程次重点篇章为：第1章、第6章、第12章、第13章、第14章、第16章。一般篇章为：第2章、第5章、第15章、第17章、第18章。

5）要合理安排试题的难易程度，试题的难度可分为：易、较易、较难和难四个等级。每份试卷中不同难度试题的分数比例一般为：2:3:3:2。

6）课程考试命题的主要题型一般有填空题、单项选择题、名词解释、简答题、识图题、绘图设计题。在命题工作中必须按照本课程大纲中所规定的题型命制，考试试卷使用的题型原则上不能减少，也不能超出规定。

三、关于复习教材与主要参考书
指定复习教材：《房屋建筑学》（第2版） 尚晓峰 陈艳玮 主编 武汉大学出版社。
主要参考书：《房屋建筑学》（第3版），王万江 金少蓉 周振伦 主编，重庆大学出版社。
四、题型示例
（一）填空题
1. __________、__________、和__________是建筑的三个基本要素，三者是辩证统一的关系。

2. 一座建筑物一般是由___________、___________、___________、___________、___________、 和___________、等六大部分组成。

（二）单项选择题
1. 建筑等级一般按耐久性和耐火性进行划分，按耐久性分为

A. 二等级       B. 三等级        C. 四等级         D. 五等级

2. 深基础的埋深大于

A.  2米         B. 4米          C. 6米            D. 10米

（三）名词解释
1. 基础

2. 变形缝

（四）简答题
1. 楼板层的主要功能是什么？

2. 什么是屋顶排水组织设计，其主要内容有哪些？

[image: image1.png]Do sr—

®.
@. s—

@ s— o
@~

®.sz— o
®.

Dosr—



（五）识图题（5分）
根据以下资料，填写图中标高
首层地面比室外地面高0.6m；首层层高为3.6m；
二层层高为3.3m；各层窗台高为0.9m；各层窗高为1.8m；
基础埋深为1.2m；女儿墙定比涉外地面高8m
          ；②           ；③           ；④           ；
⑤           ；⑥           ；⑦           ；⑧           ；
⑨           ；⑩           ；
（六）绘图设计题
1.已知：多层住宅楼梯设计，楼梯间开间尺寸为2.7m，进深尺寸为4.8m，层高2.8m，室内外高差900mm。要求：试计算设计楼梯，并绘出楼梯标准平面图及首层平台下做通道或出入口的处理图。
②








